## Сигналы
№ |  | Узел | Индекс | Позиция | Поз. на функц. схеме | Описание |  |  |  |  | Тип сиг. | Лог. тип сиг. | Шифр сиг. | Шифр сиг. Значения | Контроллер |  |  | Контроллер | Клемма | Адрес в PLC | Шкала прибора |  | Ед. изм. | Сигнал тревоги
[7 empty] | Производитель | Тип прибора | Питание прибора | Выход прибора |  |  |  |  | Мод. | Гр. | Кан. |  |  |  | 4мА | 20мА |  | LL | L | H | HH
1 | 1 | Состояние | M | 1 | 1 | Состояние работы пластинчатого питателя №1 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 1
2 | 2 | Состояние | M | 2 | 2 | Состояние работы аспирационной системы №1 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 1
3 | 3 | Разряжение | ―PIT | ―PIT-1-1 | 3 | Разряжение аспирационной системы №1 |  |  |  |  | AI | [6 empty] | 1
4 | 4 | Конвейер №1 | SE | SE-1-2 | 4 | Скорость конвейера КЛС №1 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 1
5 | 5 | Конвейер №1 | ZS | ZS-1-3 | 5 | Аварийная остановка конвейера КЛС №1 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 1
6 | 6 | Конвейер №1 | ZS | ZS-1-4 | 6 | Аварийная остановка конвейера КЛС №1 |  |  |  |  | DI
7 | 7 | Конвейер №1 | ZS | ZS-1-5 | 7 | Аварийная остановка конвейера КЛС №1 |  |  |  |  | DI
8 | 8 | Конвейер №1 | ZS | ZS-1-6 | 8 | Аварийная остановка конвейера КЛС №1 |  |  |  |  | DI
9 | 9 | Конвейер №1 | ZS | ZS-1-7 | 9 | Аварийная остановка конвейера КЛС №1 |  |  |  |  | DI
10 | 10 | Конвейер №1 | ZS | ZS-1-8 | 10 | Аварийная остановка конвейера КЛС №1 |  |  |  |  | DI
11 | 11 | Конвейер №1 | YS | YS-1-9 | 11 | Сход ленты конвейера КЛС №1 |  |  |  |  | DI
12 | 12 | Конвейер №1 | YS | YS-1-10 | 12 | Сход ленты конвейера КЛС №1 |  |  |  |  | DI
13 | 13 | Конвейер №1 | YS | YS-1-11 | 13 | Сход ленты конвейера КЛС №1 |  |  |  |  | DI
14 | 14 | Конвейер №1 | YS | YS-1-12 | 14 | Сход ленты конвейера КЛС №1 |  |  |  |  | DI
15 | 15 | Конвейер №1 | YS | YS-1-13 | 15 | Сход ленты конвейера КЛС №1 |  |  |  |  | DI
16 | 16 | Конвейер №1 | YS | YS-1-14 | 16 | Сход ленты конвейера КЛС №1 |  |  |  |  | DI
17 | 17 | Конвейер №1 | NS | NS-1-15 | 17 | Порыв ленты КЛС №1 |  |  |  |  | DI
18 | 18 | Состояние | M | 18 | 18 | Состояние работы конвейера №1 |  |  |  |  | DI
19 | 19 | Конвейер №1 | DO | 18 | 18 | Сигнал на запуск и останов конвейера КЛС №1 |  |  |  |  | DO
20 | 20 | Конвейер №1 | DO | 18 | 18 | Предпусковая сигнализация КЛС №1 |  |  |  |  | DO
21 | 21 | Конвейер №1 | DI | 18 | 18 | Положение ключа конвейера №1 |  |  |  |  | DI
22 | 22 | Уровень | LIT | LIT-1-16 | 19 | Контроль уровня в бункере №1 |  |  |  |  | AI
23 | 23 | Уровень | LIT | LIT-1-17 | 20 | Контроль уровня в бункере №2 |  |  |  |  | AI
24 | 24 | Состояние | M | 21 | 21 | Состояние работы аспирационной системы №2 |  |  |  |  | DI
25 | 25 | Состояние | M | 22 | 22 | Состояние работы аспирационной системы №3 |  |  |  |  | DI
26 | 26 | Разряжение | ―PIT | ―PIT-1-18 | 23 | Разряжение аспирационной системы №2 |  |  |  |  | AI
27 | 27 | Разряжение | ―PIT | ―PIT-1-19 | 24 | Разряжение аспирационной системы №3 |  |  |  |  | AI
28 | 28 | Состояние | M | 25 | 25 | Состояние работы пластинчатого питателя №2 |  |  |  |  | DI
29 | 29 | Состояние | M | 26 | 26 | Состояние работы пластинчатого питателя №3 |  |  |  |  | DI
30 | 30 | Состояние | M | 27 | 27 | Состояние работы конвейера №2 |  |  |  |  | DI
31 | 31 | Конвейер №2 | DO | 27 | 27 | Сигнал на запуск и останов конвейера КЛС №2 |  |  |  |  | DO
32 | 32 | Конвейер №2 | DO | 27 | 27 | Предпусковая сигнализация КЛС №2 |  |  |  |  | DO
33 | 33 | Конвейер №2 | DI | 27 | 27 | Положение ключа конвейера №2 |  |  |  |  | DI
34 | 34 | Конвейер №2 | SE | SE-1-20 | 28 | Скорость конвейера КЛС №2 |  |  |  |  | DI
35 | 35 | Конвейер №2 | ZS | ZS-1-21 | 29 | Аварийная остановка конвейера КЛС №2 |  |  |  |  | DI
36 | 36 | Конвейер №2 | ZS | ZS-1-22 | 30 | Аварийная остановка конвейера КЛС №2 |  |  |  |  | DI
37 | 37 | Конвейер №2 | YS | YS-1-23 | 31 | Сход ленты конвейера КЛС №2 |  |  |  |  | DI
38 | 38 | Конвейер №2 | YS | YS-1-24 | 32 | Сход ленты конвейера КЛС №2 |  |  |  |  | DI
39 | 39 | Конвейер №2 | NS | NS-1-25 | 33 | Порыв ленты КЛС №1 |  |  |  |  | DI
40 | 40 | Весы | WIT | WIT-1-26 | 34 | Весы КЛС №2 |  |  |  |  | AI
41 | 41 | Расход | FIT | FIT-1-27 | 35 | Расход воды в загрузочную течку мельницы №1 |  |  |  |  | AI
42 | 42 | Задвижка | ИМ | IM-1-28 | 36 | Положение задвижки подачи воды в мельницу №1 |  |  |  |  | AI
43 | 43 | Задвижка | ИМ | IM-1-28 | 36 | Управление задвижкой подачи воды в мельницу №1 |  |  |  |  | AO
44 | 44 | Задвижка | ИМ | IM-1-28 | 36 | Дистанционный режим работы задвижки подачи воды в мельницу №1 |  |  |  |  | DI
45 | 45 | Задвижка | ИМ | IM-1-28 | 36 | Местный режим работы задвижки подачи воды в мельницу №1 |  |  |  |  | DI
46 | 46 | Задвижка | ИМ | IM-1-28 | 36 | Авария крутящего момента открытия задвижки подачи воды в мельницу №1 |  |  |  |  | DI
47 | 47 | Задвижка | ИМ | IM-1-28 | 36 | Авария крутящего момента закрытия задвижки подачи воды в мельницу №1 |  |  |  |  | DI
48 | 48 | Задвижка | ИМ | IM-1-28 | 36 | Авария задвижка подачи воды в мельницу №1 |  |  |  |  | DI
49 | 49 | Температура | TT | TT-1-29 | 37 | Температура подшипника на загрузке мельницы №1 |  |  |  |  | AI
50 | 50 | Проток | FS | FS-1-30 | 38 | Проток масла подшипника на загрузке мельницы №1 |  |  |  |  | DI
51 | 51 | Температура | TT | TT-1-31 | 39 | Температура подшипника на разгрузке мельницы №1 |  |  |  |  | AI
52 | 52 | Проток | FS | FS-1-32 | 40 | Проток масла подшипника на разгрузке мельницы №1 |  |  |  |  | DI
53 | 53 | Температура | TT | TT-1-33 | 41 | Температура масла в редукторе мельницы №1 |  |  |  |  | AI
54 | 54 | Состояние | M | 42 | 42 | Состояние работы мельницы №1 |  |  |  |  | DI
55 | 55 | Температура | TT | TT-1-34 | 43 | Температура подшипника на загрузке мельницы №2 |  |  |  |  | AI
56 | 56 | Проток | FS | FS-1-35 | 44 | Проток масла подшипника на загрузке мельницы №2 |  |  |  |  | DI
57 | 57 | Температура | TT | TT-1-36 | 45 | Температура подшипника на разгрузке мельницы №2 |  |  |  |  | AI
58 | 58 | Проток | FS | FS-1-37 | 46 | Проток масла подшипника на разгрузке мельницы №2 |  |  |  |  | DI
59 | 59 | Состояние | M | 47 | 47 | Состояние работы мельницы №2 |  |  |  |  | DI
60 | 60 | Уровень | LT | LT-1-38 | 48 | Уровень пульпы в зумпфе насосов №№19,20 |  |  |  |  | AI
61 | 61 | Состояние | M | 49 | 49 | Состояние работы насоса №19 |  |  |  |  | DI
62 | 62 | Состояние | M | 50 | 50 | Состояние работы насоса №20 |  |  |  |  | DI
63 | 63 | Давление | PT | PT-1-39 | 51 | Давления пульпы в трубопроводе до ГЦ 20/1 |  |  |  |  | AI
64 | 64 | Давление | PT | PT-1-40 | 52 | Давления пульпы в трубопроводе до ГЦ 20/2 |  |  |  |  | AI
65 | 65 | Давление | PT | PT-1-41 | 53 | Давления пульпы в трубопроводе до ГЦ 19/1 |  |  |  |  | AI
66 | 66 | Давление | PT | PT-1-42 | 54 | Давления пульпы в трубопроводе до ГЦ 19/2 |  |  |  |  | AI
67 | 67 | Конвейер №5 | ZS | ZS-2-1 | 55 | Аварийная остановка конвейера КЛС №5 |  |  |  |  | DI
68 | 68 | Конвейер №5 | ZS | ZS-2-2 | 56 | Аварийная остановка конвейера КЛС №5 |  |  |  |  | DI
69 | 69 | Конвейер №5 | DO | 57 | 57 | Сигнал на запуск и останов конвейера КЛС №5 |  |  |  |  | DO
70 | 70 | Конвейер №5 | DO | 57 | 57 | Предпусковая сигнализация КЛС №5 |  |  |  |  | DO
71 | 71 | Конвейер №5 | DI | 57 | 57 | Положение ключа конвейера №5 |  |  |  |  | DI
72 | 72 | Состояние | M | 57 | 57 | Состояние работы конвейера №5 |  |  |  |  | DI
73 | 73 | Уровень | LT | LT-2-3 | 58 | Уровнь в бункере №3 |  |  |  |  | AI
74 | 74 | Состояние | M | 59 | 59 | Состояние работы пластинчатого питателя №4 |  |  |  |  | DI
75 | 75 | Состояние | M | 60 | 60 | Состояние работы конвейера №8 |  |  |  |  | DI
76 | 76 | Конвейер №8 | DO | 60 | 60 | Сигнал на запуск и останов конвейера КЛС №8 |  |  |  |  | DO
77 | 77 | Конвейер №8 | DO | 60 | 60 | Предпусковая сигнализация КЛС №8 |  |  |  |  | DO
78 | 78 | Конвейер №8 | DI | 60 | 60 | Положение ключа конвейера №8 |  |  |  |  | DI
79 | 79 | Конвейер №8 | ZS | ZS-2-4 | 61 | Аварийная остановка конвейера КЛС №8 |  |  |  |  | DI
80 | 80 | Конвейер №8 | ZS | ZS-2-5 | 62 | Аварийная остановка конвейера КЛС №8 |  |  |  |  | DI
81 | 81 | Состояние | M | 63 | 63 | Состояние работы конвейера №9 |  |  |  |  | DI
82 | 82 | Конвейер №9 | DO | 63 | 63 | Сигнал на запуск и останов конвейера КЛС №9 |  |  |  |  | DO
83 | 83 | Конвейер №9 | DO | 63 | 63 | Предпусковая сигнализация КЛС №9 |  |  |  |  | DO
84 | 84 | Конвейер №9 | DI | 63 | 63 | Положение ключа конвейера №9 |  |  |  |  | DI
85 | 85 | Конвейер №9 | SE | SE-2-6 | 64 | Скорость конвейера КЛС №9 |  |  |  |  | DI
86 | 86 | Конвейер №9 | ZC | ZC-2-7 | 65 | Аварийная остановка конвейера КЛС №9 |  |  |  |  | DI
87 | 87 | Конвейер №9 | ZC | ZC-2-8 | 66 | Аварийная остановка конвейера КЛС №9 |  |  |  |  | DI
88 | 88 | Конвейер №9 | YS | YS-2-9 | 67 | Сход ленты конвейера КЛС №9 |  |  |  |  | DI
89 | 89 | Конвейер №9 | YS | YS-2-10 | 68 | Сход ленты конвейера КЛС №9 |  |  |  |  | DI
90 | 90 | Конвейер №9 | NS | NS-2-11 | 69 | Порыв ленты КЛС №9 |  |  |  |  | DI
91 | 91 | Весы | WIT | WIT-2-12 | 70 | Весы КЛС №9 |  |  |  |  | AI
92 | 92 | Расход | FIT | FIT-2-14 | 71 | Расход воды в загрузочную течку мельницы №3 |  |  |  |  | AI
93 | 93 | Задвижка | ИМ | ИМ-2-14 | 72 | Положение задвижки подачи воды в мельницу №3 |  |  |  |  | AI
94 | 94 | Задвижка | ИМ | ИМ-2-14 | 72 | Управление задвижкой подачи воды в мельницу №3 |  |  |  |  | AO
95 | 95 | Задвижка | ИМ | ИМ-2-14 | 72 | Дистанционный режим работы задвижки подачи воды в мельницу №3 |  |  |  |  | DI
96 | 96 | Задвижка | ИМ | ИМ-2-14 | 72 | Местный режим работы задвижки подачи воды в мельницу №3 |  |  |  |  | DI
97 | 97 | Задвижка | ИМ | ИМ-2-14 | 72 | Авария крутящего момента открытия задвижки подачи воды в мельницу №3 |  |  |  |  | DI
98 | 98 | Задвижка | ИМ | ИМ-2-14 | 72 | Авария крутящего момента закрытия задвижки подачи воды в мельницу №3 |  |  |  |  | DI
99 | 99 | Задвижка | ИМ | ИМ-2-14 | 72 | Авария задвижка подачи воды в мельницу №3 |  |  |  |  | DI
100 | 100 | Температура | TT | TT-2-15 | 73 | Температура подшипника на загрузке мельницы №3 |  |  |  |  | AI
101 | 101 | Проток | FS | FS-2-16 | 74 | Проток масла подшипника на загрузке мельницы №3 |  |  |  |  | DI
102 | 102 | Температура | TT | TT-2-17 | 75 | Температура подшипника на разгрузке мельницы №3 |  |  |  |  | AI
103 | 103 | Проток | FS | FS-2-18 | 76 | Проток масла подшипника на разгрузке мельницы №3 |  |  |  |  | DI
104 | 104 | Температура | TT | TT-2-19 | 77 | Температура масла в редукторе мельницы №3 |  |  |  |  | AI
105 | 105 | Состояние | M | 78 | 78 | Состояние работы мельницы №3 |  |  |  |  | DI
106 | 106 | Состояние | M | 79 | 79 | Состояние работы мельницы №4 |  |  |  |  | DI
107 | 107 | Температура | TT | TT-2-20 | 80 | Температура подшипника на загрузке мельницы №4 |  |  |  |  | AI
108 | 108 | Проток | FS | FS-2-21 | 81 | Проток масла подшипника на загрузке мельницы №4 |  |  |  |  | DI
109 | 109 | Температура | TT | TT-2-22 | 82 | Температура подшипника на разгрузки мельници№4 |  |  |  |  | AI
110 | 110 | Проток | FS | FS-2-23 | 83 | Проток масла подшипника на разгрузке меьлницы №4 |  |  |  |  | DI
111 | 111 | Уровень | LIT | LIT-2-24 | 84 | Уровень пульпы в зумпфе насосов №№1,2 |  |  |  |  | AI
112 | 112 | Состояние | M | 80 | 85 | Состояние насоса №1 |  |  |  |  | DI
113 | 113 | Состояние | M | 81 | 86 | Состояние насоса №2 |  |  |  |  | DI
114 | 114 | Давление | PT | PT-2-25 | 87 | Давление пульпы в трубопроводе до ГЦ 1/1 |  |  |  |  | AI
115 | 115 | Давление | PT | PT-2-26 | 88 | Давление пульпы в трубопроводе до ГЦ 1/2 |  |  |  |  | AI
116 | 116 | Давление | PT | PT-2-27 | 89 | Давление пульпы в трубопроводе до ГЦ 2/1 |  |  |  |  | AI
117 | 117 | Давление | PT | PT-2-28 | 90 | Давление пульпы в трубопроводе до ГЦ 2/2 |  |  |  |  | AI
118 | 118 | Уровень | LIT | LIT-3-1 | 91 | Уровень в бункере №4 |  |  |  |  | AI
119 | 119 | Состояние | М | 82 | 92 | Состояние аспирационной системы №4 |  |  |  |  | DI
120 | 120 | Разряжение | ―PIT | ―PIT--3-2 | 93 | Разряжение аспирационной системы №4 |  |  |  |  | AI
121 | 121 | Состояние | M | 83 | 94 | Состояние пластинчатого питателя №5 |  |  |  |  | DI
122 | 122 | Состояние | M | 84 | 95 | Состояние привода конвейера КЛС №8а |  |  |  |  | DI
123 | 123 | Конвейер №8а | DO | 84 | 95 | Сигнал на запуск и останов конвейера КЛС №8a |  |  |  |  | DO
124 | 124 | Конвейер №8а | DO | 84 | 95 | Предпусковая сигнализация КЛС №8a |  |  |  |  | DO
125 | 125 | Конвейер №8а | DI | 84 | 95 | Положение ключа конвейера №8a |  |  |  |  | DI
126 | 126 | Конвейер №8а | ZS | ZS-3-3 | 96 | Аварийная остановка конвейера КЛС №8а |  |  |  |  | DI
127 | 127 | Конвейер №8а | ZS | ZS-3-4 | 97 | Аварийная остановка конвейера КЛС №8а |  |  |  |  | DI
128 | 128 | Состояние | M | 85 | 98 | Состояние привода конвейера КЛС №10 |  |  |  |  | DI
129 | 129 | Конвейер №10 | DO | 85 | 98 | Сигнал на запуск и останов конвейера КЛС №10 |  |  |  |  | DO
130 | 130 | Конвейер №10 | DO | 85 | 98 | Предпусковая сигнализация КЛС №10 |  |  |  |  | DO
131 | 131 | Конвейер №10 | DI | 85 | 98 | Положение ключа конвейера №10 |  |  |  |  | DI
132 | 132 | Конвейер №10 | SE | SE-3-5 | 99 | Скорость конвейера КЛС №10 |  |  |  |  | DI
133 | 133 | Конвейер №10 | ZS | ZS-3-6 | 100 | Аварийная остановка конвейера КЛС №10 |  |  |  |  | DI
134 | 134 | Конвейер №10 | ZS | ZS-3-7 | 101 | Аварийная остановка конвейера КЛС №10 |  |  |  |  | DI
135 | 135 | Конвейер №10 | YS | YS-3-8 | 102 | Сход ленты конвейера КЛС №10 |  |  |  |  | DI
136 | 136 | Конвейер №10 | YS | YS-3-9 | 103 | Сход ленты конвейера КЛС №10 |  |  |  |  | DI
137 | 137 | Конвейер №10 | NS | NS-3-10 | 104 | Порыв ленты КЛС №10 |  |  |  |  | DI
138 | 138 | Весы | WIT | WIT-3-11 | 105 | Весы КЛС №10 |  |  |  |  | AI
139 | 139 | Расход | FIT | FIT-3-12 | 106 | Расход воды в загрузочную течку мельницы №6 |  |  |  |  | AI
140 | 140 | Задвижка | ИМ | ИМ-3-13 | 107 | Положение задвижки подачи воды в мельницу №6 |  |  |  |  | AI
141 | 141 | Задвижка | ИМ | ИМ-3-13 | 107 | Положение задвижки подачи воды в мельницу №6 |  |  |  |  | AO
142 | 142 | Задвижка | ИМ | ИМ-3-14 | 107 | Дистанционный режим работы задвижки подачи воды в мельницу №6 |  |  |  |  | DI
143 | 143 | Задвижка | ИМ | ИМ-3-15 | 107 | Местный режим работы задвижки подачи воды в мельницу №6 |  |  |  |  | DI
144 | 144 | Задвижка | ИМ | ИМ-3-16 | 107 | Авария крутящего момента открытия задвижки подачи воды в мельницу №6 |  |  |  |  | DI
145 | 145 | Задвижка | ИМ | ИМ-3-17 | 107 | Авария крутящего момента закрытия задвижки подачи воды в мельницу №6 |  |  |  |  | DI
146 | 146 | Температура | TE | TE-3-14 | 108 | Температура подшипника на загрузке мельницы №6 |  |  |  |  | AI
147 | 147 | Проток | FS | FS-3-15 | 109 | Проток масла подшипника на загрузке мельницы №6 |  |  |  |  | DI
148 | 148 | Температура | TE | TE-3-16 | 110 | Температура подшипника на разгрузке мельницы №6 |  |  |  |  | AI
149 | 149 | Проток | FS | FS-3-17 | 111 | Проток масла подшипника на разгрузке мельницы №6 |  |  |  |  | DI
150 | 150 | Состояние | М | 86 | 112 | Состояние электродвигателя мельницы №6 |  |  |  |  | DO
151 | 151 | Конвейер №11 | ZS | ZS-3-18 | 113 | Аварийная остановка конвейера КЛС №11 |  |  |  |  | DI
152 | 152 | Конвейер №11 | ZS | ZS-3-19 | 114 | Аварийная остановка конвейера КЛС №11 |  |  |  |  | DI
153 | 153 | Конвейер №11 | DO | 87 | 115 | Сигнал на запуск и останов конвейера КЛС №11 |  |  |  |  | DO
154 | 154 | Конвейер №11 | DO | 87 | 115 | Предпусковая сигнализация КЛС №11 |  |  |  |  | DO
155 | 155 | Конвейер №11 | DI | 87 | 115 | Положение ключа конвейера №11 |  |  |  |  | DI
156 | 156 | Состояние | M | 87 | 115 | Состояние работы конвейера №11 |  |  |  |  | DI
157 | 157 | Конвейер №10 | SE | SE-3-20 | 116 | Скорость конвейера КЛС №12 |  |  |  |  | DI
158 | 158 | Конвейер №12 | ZS | ZS-3-21 | 117 | Аварийная остановка конвейера КЛС №12 |  |  |  |  | DI
159 | 159 | Конвейер №12 | ZS | ZS-3-22 | 118 | Аварийная остановка конвейера КЛС №12 |  |  |  |  | DI
160 | 160 | Конвейер №12 | YS | YS-3-23 | 119 | Сход ленты конвейера КЛС №12 |  |  |  |  | DI
161 | 161 | Конвейер №12 | YS | YS-3-24 | 120 | Сход ленты конвейера КЛС №12 |  |  |  |  | DI
162 | 162 | Конвейер №12 | NS | NS-3-25 | 121 | Порыв ленты КЛС №12 |  |  |  |  | DI
163 | 163 | Состояние | M | 88 | 122 | Состояние работы конвейера №12 |  |  |  |  | DI
164 | 164 | Конвейер №12 | DO | 88 | 122 | Сигнал на запуск и останов конвейера КЛС №12 |  |  |  |  | DO
165 | 165 | Конвейер №12 | DO | 88 | 122 | Предпусковая сигнализация КЛС №12 |  |  |  |  | DO
166 | 166 | Конвейер №12 | DI | 88 | 122 | Положение ключа конвейера №12 |  |  |  |  | DI
167 | 167 | Уровень | LT | LT-3-26 | 123 | Уровень пульпы в зумпфе насосов №№3,4 |  |  |  |  | AI
168 | 168 | Состояние | M | 89 | 124 | Состояние работы насоса №3 |  |  |  |  | DI
169 | 169 | Состояние | M | 90 | 125 | Состояние работы насоса №4 |  |  |  |  | DI
170 | 170 | Давление | PT | PT-3-27 | 126 | Давления пульпы в трубопроводе до ГЦ 3/1 |  |  |  |  | AI
171 | 171 | Состояние | M | 91 | 127 | Состояние импеллеров флотомашины (1 основная флотация) |  |  |  |  | DI
172 | 172 | Состояние | M | 92 | 128 | Состояние импеллеров флотомашины (1 основная флотация) |  |  |  |  | DI
173 | 173 | Состояние | M | 93 | 129 | Состояние импеллеров флотомашины (1 основная флотация) |  |  |  |  | DI
174 | 174 | Состояние | M | 94 | 130 | Состояние импеллеров флотомашины (1 основная флотация) |  |  |  |  | DI
175 | 175 | Состояние | M | 95 | 131 | Состояние импеллеров флотомашины (1 основная флотация) |  |  |  |  | DI
176 | 176 | Состояние | M | 96 | 132 | Состояние импеллеров флотомашины (1 основная флотация) |  |  |  |  | DI
177 | 177 | Уровень | LIT | LIT-4-1 | 133 | Уровень пены в флотомашине (1 основная флотация) |  |  |  |  | AI
178 | 178 | Задвижка | NS | NS-4-2 | 134 | Регулирования подачи воздуха в импеллеры флотомышины (1 основная флотация) |  |  |  |  | AI
179 | 179 | Задвижка | NS | NS-4-2 | 134 | Регулирования подачи воздуха в импеллеры флотомышины (1 основная флотация) |  |  |  |  | AO
180 | 180 | Давление | PIT | PIT-4-3 | 135 | Давление воздуха в трубопроводе (1 осовная флотация) |  |  |  |  | AI
181 | 181 | Уровень | PIT | PIT-4-4 | 136 | Уровень пульпы в флотомашине (1 основная флотация) |  |  |  |  | AI
182 | 182 | Задвижка | ИМ | ИМ-4-5 | 137 | Регулирования уровня пульпы в флотомашине (пульпа) |  |  |  |  | AI
183 | 183 | Задвижка | ИМ | ИМ-4-5 | 137 | Регулирования уровня пульпы в флотомашине (пульпа) |  |  |  |  | AO
184 | 184 | Задвижка | ИМ | ИМ-4-6 | 138 | Регулирования уровня пульпы в флотомашине (песок) |  |  |  |  | AI
185 | 185 | Задвижка | ИМ | ИМ-4-6 | 138 | Регулирования уровня пульпы в флотомашине (песок) |  |  |  |  | AO
186 | 186 | Состояние | М | 97 | 139 | Состояние импеллеров флотомашины (2 основная флотация) |  |  |  |  | DI
187 | 187 | Состояние | М | 98 | 140 | Состояние импеллеров флотомашины (2 основная флотация) |  |  |  |  | DI
188 | 188 | Состояние | М | 99 | 141 | Состояние импеллеров флотомашины (2 основная флотация) |  |  |  |  | DI
189 | 189 | Состояние | М | 100 | 142 | Состояние импеллеров флотомашины (2 основная флотация) |  |  |  |  | DI
190 | 190 | Уровень | LIT | LIT-5-1 | 143 | Уровень пены в флотомашине (2 основная флотация) |  |  |  |  | AI
191 | 191 | Задвижка | NS | NS-5-2 | 144 | Регулирования подачи воздуха в импеллеры флотомышины (2 основная флотация) |  |  |  |  | AI
192 | 192 | Задвижка | NS | NS-5-2 | 144 | Регулирования подачи воздуха в импеллеры флотомышины (2 основная флотация) |  |  |  |  | AO
193 | 193 | Давление | PIT | PIT-5-3 | 145 | Давление воздуха в трубопроводе (2 осовная флотация) |  |  |  |  | AI
194 | 194 | Уровень | PIT | PIT-5-4 | 146 | Уровень пульпы в флотомашине (2 основная флотация) |  |  |  |  | AI
195 | 195 | Задвижка | ИМ | ИМ-5-5 | 147 | Регулирования уровня пульпы в флотомашине (пульпа) |  |  |  |  | AI
196 | 196 | Задвижка | ИМ | ИМ-5-5 | 147 | Регулирования уровня пульпы в флотомашине (пульпа) |  |  |  |  | AO
197 | 197 | Задвижка | ИМ | ИМ-5-6 | 148 | Регулирования уровня пульпы в флотомашине (песок) |  |  |  |  | AI
198 | 198 | Задвижка | ИМ | ИМ-5-6 | 148 | Регулирования уровня пульпы в флотомашине (песок) |  |  |  |  | AO
199 | 199 | Состояние | М | 101 | 149 | Состояние импеллеров флотомашины (1 контрольная флотация) | Состояние импеллеров флотомашины (1 контрольная флотация) | Состояние импеллеров флотомашины (1 контрольная флотация) | Состояние импеллеров флотомашины (1 контрольная флотация) | Состояние импеллеров флотомашины (1 контрольная флотация) | DI
200 | 200 | Состояние | М | 102 | 150 | Состояние импеллеров флотомашины (1 контрольная флотация) | Состояние импеллеров флотомашины (1 контрольная флотация) | Состояние импеллеров флотомашины (1 контрольная флотация) | Состояние импеллеров флотомашины (1 контрольная флотация) | Состояние импеллеров флотомашины (1 контрольная флотация) | DI
201 | 201 | Состояние | М | 103 | 151 | Состояние импеллеров флотомашины (1 контрольная флотация) | Состояние импеллеров флотомашины (1 контрольная флотация) | Состояние импеллеров флотомашины (1 контрольная флотация) | Состояние импеллеров флотомашины (1 контрольная флотация) | Состояние импеллеров флотомашины (1 контрольная флотация) | DI
202 | 202 | Состояние | М | 104 | 152 | Состояние импеллеров флотомашины (1 контрольная флотация) | Состояние импеллеров флотомашины (1 контрольная флотация) | Состояние импеллеров флотомашины (1 контрольная флотация) | Состояние импеллеров флотомашины (1 контрольная флотация) | Состояние импеллеров флотомашины (1 контрольная флотация) | DI
203 | 203 | Состояние | М | 105 | 153 | Состояние импеллеров флотомашины (1 контрольная флотация) | Состояние импеллеров флотомашины (1 контрольная флотация) | Состояние импеллеров флотомашины (1 контрольная флотация) | Состояние импеллеров флотомашины (1 контрольная флотация) | Состояние импеллеров флотомашины (1 контрольная флотация) | DI
204 | 204 | Состояние | М | 106 | 154 | Состояние импеллеров флотомашины (1 контрольная флотация) | Состояние импеллеров флотомашины (1 контрольная флотация) | Состояние импеллеров флотомашины (1 контрольная флотация) | Состояние импеллеров флотомашины (1 контрольная флотация) | Состояние импеллеров флотомашины (1 контрольная флотация) | DI
205 | 205 | Уровень | LIT | LIT-6-1 | 155 | Уровень пены в флотомашине (1 контрольная флотация) |  |  |  |  | AI
206 | 206 | Задвижка | NS | NS-6-2 | 156 | Регулирования подачи воздуха в импеллеры флотомышины (1 контрольная флотация) |  |  |  |  | AI
207 | 207 | Задвижка | NS | NS-6-2 | 156 | Регулирования подачи воздуха в импеллеры флотомышины (1 контрольная флотация) |  |  |  |  | AO
208 | 208 | Давление | PIT | PIT-6-3 | 157 | Давление воздуха в трубопроводе (2 осовная флотация) |  |  |  |  | AI
209 | 209 | Уровень | PIT | PIT-6-4 | 158 | Уровень пульпы в флотомашине (2 основная флотация) |  |  |  |  | AI
210 | 210 | Задвижка | ИМ | ИМ-6-5 | 159 | Регулирования уровня пульпы в флотомашине (пульпа) |  |  |  |  | AI
211 | 211 | Задвижка | ИМ | ИМ-6-5 | 159 | Регулирования уровня пульпы в флотомашине (пульпа) |  |  |  |  | AO
212 | 212 | Задвижка | ИМ | ИМ-6-6 | 160 | Регулирования уровня пульпы в флотомашине (песок) |  |  |  |  | AI
213 | 213 | Задвижка | ИМ | ИМ-6-6 | 160 | Регулирования уровня пульпы в флотомашине (песок) |  |  |  |  | AO
214 | 214 | Состояние | М | 107 | 161 | Состояние импеллеров флотомашины (2 конртольная флотация) |  |  |  |  | DI
215 | 215 | Состояние | М | 108 | 162 | Состояние импеллеров флотомашины (2 конртольная флотация) |  |  |  |  | DI
216 | 216 | Состояние | М | 109 | 163 | Состояние импеллеров флотомашины (2 конртольная флотация) |  |  |  |  | DI
217 | 217 | Состояние | М | 110 | 164 | Состояние импеллеров флотомашины (2 конртольная флотация) |  |  |  |  | DI
218 | 218 | Уровень | LIT | LIT-7-1 | 165 | Уровень пены в флотомашине (2 конртольная флотация) |  |  |  |  | AI
219 | 219 | Задвижка | NS | NS-7-2 | 166 | Регулирования подачи воздуха в импеллеры флотомышины (2 конртольная флотация) |  |  |  |  | AI
220 | 220 | Задвижка | NS | NS-7-2 | 166 | Регулирования подачи воздуха в импеллеры флотомышины (2 конртольная флотация) |  |  |  |  | AO
221 | 221 | Давление | PIT | PIT-7-3 | 167 | Давление воздуха в трубопроводе (2 конртольная флотация) |  |  |  |  | AI
222 | 222 | Уровень | PIT | PIT-7-4 | 168 | Уровень пульпы в флотомашине (2 конртольная флотация) |  |  |  |  | AI
223 | 223 | Задвижка | ИМ | ИМ-7-5 | 169 | Регулирования уровня пульпы в флотомашине (пульпа) |  |  |  |  | AI
224 | 224 | Задвижка | ИМ | ИМ-7-5 | 169 | Регулирования уровня пульпы в флотомашине (пульпа) |  |  |  |  | AO
225 | 225 | Задвижка | ИМ | ИМ-7-6 | 170 | Регулирования уровня пульпы в флотомашине (песок) |  |  |  |  | AI
226 | 226 | Задвижка | ИМ | ИМ-7-6 | 170 | Регулирования уровня пульпы в флотомашине (песок) |  |  |  |  | AO
227 | 227 | Состояние | М | 111 | 171 | Состояние работы пенагона (перечистная флотация) |  |  |  |  | DI
228 | 228 | Задвижка | ИМ | ИМ-8-1 | 172 | Регулирования уровня пульпы в флотомашине (перечистная флотация) |  |  |  |  | AI
229 | 229 | Задвижка | ИМ | ИМ-8-2 | 172 | Регулирования уровня пульпы в флотомашине (перечистная флотация) |  |  |  |  | AO
230 | 230 | Уровень | PIT | PIT-8-3 | 173 | Уровень пульпы в флотомашине (перечистная флотация) |  |  |  |  | AI
231 | 231 | Уровень | LIT | LIT-8-4 | 174 | Уровень пены в флотомашине (перечистная флотация) |  |  |  |  | AI
232 | 232 | Состояние | М | 112 | 175 | Состояние импеллеров флотомашины (перечистная флотация) |  |  |  |  | DI
233 | 233 | Состояние | М | 113 | 176 | Состояние импеллеров флотомашины (перечистная флотация) |  |  |  |  | DI
234 | 234 | Состояние | М | 114 | 177 | Состояние импеллеров флотомашины (перечистная флотация) |  |  |  |  | DI
235 | 235 | Состояние | М | 115 | 178 | Состояние импеллеров флотомашины (перечистная флотация) |  |  |  |  | DI
236 | 236 | Задвижка | NS | NS-8-4 | 179 | Регулирования подачи воздуха в импеллеры флотомышины (перечистная флотация) |  |  |  |  | AI
237 | 237 | Задвижка | NS | NS-8-4 | 179 | Регулирования подачи воздуха в импеллеры флотомышины (перечистная флотация) |  |  |  |  | AO
238 | 238 | Давление | PIT | PIT-8-5 | 180 | Давление воздуха в трубопроводе (перечистная флотация) |  |  |  |  | AI
239 | 239 | Уровень | LT | LT-9-1 | 181 | Уровень пульпы в зумпфе насосов №33,34 |  |  |  |  | DI
240 | 240 | Состояние | М | 116 | 182 | Состояние насосов №33 |  |  |  |  | DI
241 | 241 | Состояние | М | 117 | 183 | Состояние насосов №34 |  |  |  |  | DI
242 | 242 | Уровень | LT | LT-9-2 | 184 | Уровень пульпы в зумпфе насосов №16,24 |  |  |  |  | DI
243 | 243 | Состояние | М | 118 | 185 | Состояние насосов №16 |  |  |  |  | DI
244 | 244 | Состояние | М | 119 | 186 | Состояние насосов №24 |  |  |  |  | DI
245 | 245 | Давление | РТ | РТ-9-3 | 187 | Давление пульпы в трубопроводе до ГЦ24/1 |  |  |  |  | AI
246 | 246 | Давление | РТ | РТ-9-4 | 188 | Давление пульпы в трубопроводе до ГЦ16/1 |  |  |  |  | AI
247 | 247 | Температура | TIT | TIT-9-5 | 189 | Температура подшипника на загрузке мельницы №5 |  |  |  |  | AI
248 | 248 | Проток | FS | FS-9-6 | 190 | Проток масла подшипника на загрузке мельницы №5 |  |  |  |  | DI
249 | 249 | Температура | TIT | TIT-9-7 | 191 | Температура подшипника на разгрузке мельницы №5 |  |  |  |  | AI
250 | 250 | Проток | FS | FS-9-8 | 192 | Проток масла подшипника на разгрузке мельницы №5 |  |  |  |  | DI
251 | 251 | Состояние | M | 120 | 193 | Состояние работы электродвигателя мельницы №5 |  |  |  |  | DO
252 | 252 | Уровень | LT | LT-9-9 | 194 | Уровень пульпы в зумпфе насосов №№7,8 |  |  |  |  | DI
253 | 253 | Состояние | М | 121 | 195 | Состояние насосов №№7 |  |  |  |  | DI
254 | 254 | Состояние | М | 122 | 196 | Состояние насосов №№8 |  |  |  |  | DI
255 | 255 | Давление | РТ | РТ-9-10 | 197 | Давление пульпы в трубопроводе ГЦ7/1 |  |  |  |  | AI
256 | 256 | Давление | РТ | РТ-9-11 | 198 | Давление пульпы в трубопроводе ГЦ8/1 |  |  |  |  | AI
257 | 257 | Давление | LIT | LIT-9-12 | 199 | Уровень пульпы в зумпфе насосов №21,22 |  |  |  |  | DI
258 | 258 | Состояние | М | 123 | 200 | Состояние насосов №№21 |  |  |  |  | DI
259 | 259 | Состояние | М | 124 | 201 | Состояние насосов №№22 |  |  |  |  | DI
260 | 260 | Уровень | LT | LT-9-13 | 202 | Уровень пульпы в сгустетеле Ц-9/1 |  |  |  |  | AI
261 | 261 | Уровень | LT | LT-9-14 | 203 | Уровень пульпы в сгустетеле Ц-9/2 |  |  |  |  | AI
262 | 262 | Уровень | LT | LT-9-15 | 204 | Уровень пульпы в сгустетеле Ц-15 |  |  |  |  | AI
263 | 263 | Состояние | M | 125 | 205 | Состояние электродвигателя сгустетеля Ц-9/1 |  |  |  |  | DI
264 | 264 | Состояние | M | 126 | 206 | Состояние электродвигателя сгустетеля Ц-9/2 |  |  |  |  | DI
265 | 265 | Состояние | M | 127 | 207 | Состояние электродвигателя сгустетеля Ц-15 |  |  |  |  | DI
266 | 266 | Уровень | LT | LT-9-16 | 208 | Уровень пульпы в зумпфе насоса №25 |  |  |  |  | DI
267 | 267 | Уровень | LT | LT-9-17 | 209 | Уровень пульпы в зумпфе насосов №26-27 |  |  |  |  | DI
268 | 268 | Состояние | М | 128 | 210 | Состояние насосов №26 |  |  |  |  | DI
269 | 269 | Состояние | М | 129 | 211 | Состояние насосов №27 |  |  |  |  | DI
270 | 270 | Состояние | М | 130 | 212 | Состояние насоса №25 |  |  |  |  | DI
271 | 271 | Уровень | LT | LT-10-1 | 213 | Уровень в дренажной приямке №1 |  |  |  |  | DI
272 | 272 | Уровень | LT | LT-10-2 | 214 | Уровень в дренажной приямке №6 |  |  |  |  | DI
273 | 273 | Уровень | LT | LT-10-3 | 215 | Уровень в дренажной приямке №19/2 |  |  |  |  | DI
274 | 274 | Уровень | LT | LT-10-4 | 216 | Уровень в дренажной приямке №27 |  |  |  |  | DI
275 | 275 | Уровень | LT | LT-10-5 | 217 | Уровень в дренажной приямке №37 |  |  |  |  | DI
276 | 276 | Уровень | LT | LT-10-6 | 218 | Уровень в дренажной приямке №38 |  |  |  |  | DI
277 | 277 | Состояние | M | 131 | 219 | Управление дренажным насосом №1 |  |  |  |  | DO
278 | 278 | Состояние | M | 132 | 220 | Управление дренажным насосом №6 |  |  |  |  | DO
279 | 279 | Состояние | M | 133 | 221 | Управление дренажным насосом №19/2 |  |  |  |  | DO
280 | 280 | Состояние | M | 134 | 222 | Управление дренажным насосом №27 |  |  |  |  | DO
281 | 281 | Состояние | M | 135 | 223 | Управление дренажным насосом №37 |  |  |  |  | DO
282 | 282 | Состояние | M | 136 | 224 | Управление дренажным насосом №38 |  |  |  |  | DO
283 | 283 | Температура | TIT | TIT-11-1 | 225 | Температура масла на входе в маслобак №1 |  |  |  |  | AI
284 | 284 | Температура | TIT | TIT-11-7 | 232 | Температура масла на входе в маслобак №2 |  |  |  |  | AI
285 | 285 | Температура | TIT | TIT-11-13 | 239 | Температура масла на входе в маслобак №3 |  |  |  |  | AI
286 | 286 | Уровень | LT | LT-11-2 | 226 | Уровень масла в маслобаке №1 |  |  |  |  | DI
287 | 287 | Уровень | LT | LT-11-8 | 233 | Уровень масла в маслобаке №2 |  |  |  |  | DI
288 | 288 | Уровень | LT | LT-11-14 | 240 | Уровень масла в маслобаке №3 |  |  |  |  | DI
289 | 289 | Температура | TIT | TIT-11-3 | 227 | Температура масла в маслобаке №1 |  |  |  |  | AI
290 | 290 | Температура | TIT | TIT-11-9 | 234 | Температура масла в маслобаке №2 |  |  |  |  | AI
291 | 291 | Температура | TIT | TIT-11-15 | 241 | Температура масла в маслобаке №3 |  |  |  |  | AI
292 | 292 | Состояние | М | 137 | 228 | Состояние насоса маслобкак №1 |  |  |  |  | DI
293 | 293 | Состояние | М | 138 | 235 | Состояние насоса маслобкак №2 |  |  |  |  | DI
294 | 294 | Состояние | М | 139 | 242 | Состояние насоса маслобкак №3 |  |  |  |  | DI
295 | 295 | Давление | PIT | PIT | 229 | Давление отходящего масла тз маслобака №1 |  |  |  |  | AI
296 | 296 | Давление | PIT | PIT | 236 | Давление отходящего масла тз маслобака №2 |  |  |  |  | AI
297 | 297 | Давление | PIT | PIT | 243 | Давление отходящего масла тз маслобака №3 |  |  |  |  | AI
298 | 298 | Давление | PT | PT | 230 | Местный контроль давления масла из маслобака №1 |  |  |  |  | AI
299 | 299 | Давление | PT | PT | 237 | Местный контроль давления масла из маслобака №2 |  |  |  |  | AI
300 | 300 | Давление | PT | PT | 244 | Местный контроль давления масла из маслобака №3 |  |  |  |  | AI
301 | 301 | Температура | TIT | TIT | 231 | Температура масла на выходе из маслобака №1 |  |  |  |  | AI
302 | 302 | Температура | TIT | TIT | 238 | Температура масла на выходе из маслобака №2 |  |  |  |  | AI
303 | 303 | Температура | TIT | TIT | 245 | Температура масла на выходе из маслобака №3 |  |  |  |  | AI